- Общие положения.

  - Настоящая инструкция распространяется на дежурного мастера (сменного энергетика).

  - Дежурный мастер (сменный энергетик) подчиняется непосредственно   начальнику цеха.

  - Дежурный мастер (сменный энергетик) назначается, перемещается и освобождается от должности приказом директора по представлению начальника цеха.

  - Должностной оклад дежурного мастера устанавливается и изменяется директором предприятия по представлению начальника цеха в соответствии с действующей схемой должностных окладов в пределах установленного фонда заработной платы цеха, в соответствии со штатным расписанием.

  - На должность дежурного мастера назначается работник, имеющий высшее техническое образование и сдавший экзамены по эксплуатационным правилам и правилам безопасности.

  - Дежурный мастер должен знать:

- Общие правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, КЗоТ, ТК РФ.

- Правила устройства электроустановок.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016 – 2001;                                             РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Правила применения и эксплуатации средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

- Правила безопасности в газовом хозяйстве.

- ПТЭ и ПТБ при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- ПТБ при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 атм.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Задачи.

Основной  задачей дежурного мастера  является организация и контроль за работой подразделений энергоремонтного цеха в ночные смены, а так же в выходные и праздничные дни.

2.1. Основными показателями, характеризующими деятельность дежурного мастера, являются:

-     Бесперебойное обеспечение цехов всеми видами энергии.

-     Рациональное использование всех энергоресурсов.

-     Ограничение нагрузок в часы прохождения максимума нагрузки  энергосистемы.

- Функции.

Дежурный мастер обязан:

3.1. Следить за бесперебойным обеспечением завода всеми видами энергии.

3.2. Вести надлежащий и наиболее экономичный режим работы оборудования в соответствии с инструкциями и оперативными требованиями энергоснабжающих организаций.

3.3. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием энергооборудования и энергосетей в соответствии с действующими ПТЭ и ПТБ.

3.4. Контролировать рациональное расходование энергии цехами завода, систематически заниматься вопросами ее экономии, не допускать работы энергоприемников на холостом ходу.

3.5. Ежедневно производить обход и осмотр энергооборудования и производственных помещений, фиксируя результаты обходов и осмотров в оперативном журнале.

3.6. Принимать все меры к устранению утечек воздуха, воды, пара, газа с записью в оперативном журнале.

3.7. Принимать все меры в случае возникновения аварии к восстановлению нормального режима работы энергооборудования и сообщить о происшедшем и принятых мерах вышестоящему руководству.

3.8.  Участвовать в испытании и приемке энергоустановок и сетей в эксплуатацию.

3.9.  Обеспечивать выполнение графика снижения электрических нагрузок в часы максимума нагрузок энергосистемы.

3.10. Принимать участие в расследовании причин аварий энергооборудования и сетей, разрабатывать мероприятия по предупреждению выявленных недостатков.

3.11. Осуществлять контроль за безопасностью труда персонала цеха, работающего во II и III смены и докладывать начальнику цеха.

- Права.

Дежурный мастер имеет право:

4.1. Требовать от дежурного персонала и лиц, эксплуатируемых энергоустановки, строгого соблюдения производственной дисциплины и техники безопасности обслуживания энергоустановок.

4.2. Запретить работу энергоустановки и выключить ее в случае обнаружения нарушения правил эксплуатации и правил техники безопасности.

4.3. Выходить с предложениями по улучшению энергоснабжения завода всеми видами энергии, внедрении новой техники, средств механизации и автоматизации энергоустановок, экономии энергоресурсов.

4.4. Выходить с предложениями о премировании и депремировании персонала, находящегося в его смене.

4.5. Осуществлять оперативное руководство дежурным персоналом цехов.

4.6. Выдавать наряды и распоряжения при производстве работ в  электроустановках до и свыше 1000 В.

4.7. Вести оперативные переговоры.

4.8. Единоличного  осмотра электроустановок до и свыше 1000 В.

4.9. Производить переключения в электроустановках до и свыше 1000 В.

- Ответственность.

5.1. Дежурный мастер несет ответственность за качественное выполнение

функций, предусмотренных настоящей инструкцией.

5.2. Дежурный мастер обязан соблюдать и нести ответственность за

соблюдение  норм и правил по охране труда и пожарной безопасности,

соблюдение правил внутреннего распорядка.

5.3. Дежурный мастер несет ответственность за соблюдение трудового

законодательства.