| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

# Должностная инструкция
ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов

[наименование предприятия]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 г. N 88 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя [наименование предприятия].

1.3. На должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов принимается лицо, имеющее высшее техническое образование, прошедшее проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке, стаж работы не менее [значение] лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли и удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.

1.4. В случае отсутствия ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов исполнение его обязанностей возлагается на [должность, Ф. И. О.], имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

1.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на паровых и водогрейных котлах;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность;

- требования инструкций по эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- настоящую должностную инструкцию;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

1.6. Периодическая проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов проводится не реже [вписать нужное].

# 2. Должностные обязанности

На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществление регулярного осмотра котлов в рабочем состоянии.

2.2. Осуществление ежедневной в рабочие дни проверки записей в сменном журнале с росписью в нем.

2.3. Проведение работы с персоналом по повышению его квалификации.

2.4. Проведение технического освидетельствования котлов.

2.5. Обеспечение сохранности паспорта котлов и инструкции организаций-изготовителей по их монтажу и эксплуатации.

2.6. Проведение противоаварийных тренировок с персоналом котельной.

2.7. Участие в обследованиях и технических освидетельствованиях.

2.8. Осуществление проверки правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте котлов.

2.9. Участие в комиссии по аттестации и периодической проверке знаний у ИТР и обслуживающего персонала.

2.10. Своевременное выполнение предписаний, выданных органами Госгортехнадзора России.

2.11. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. Отстранять от обслуживания котлов персонал, допускающий нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные знания.

3.3. Представлять руководству предприятия предложения по привлечению к ответственности инженерно-технических работников и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции.

3.4. Представлять руководству предприятия предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

3.5. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о деятельности предприятия от всех подразделений напрямую или через непосредственного начальника.

3.6. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы предприятия.

3.7. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности.

3.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.9. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его работой.

3.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.11. [Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации].

# 4. Ответственность

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]