| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

# Должностная инструкция
ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления

[наименование предприятия]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 18.03.2003 г. N 9 "Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя [наименование предприятия].

1.3. На должность ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления принимается лицо, имеющее высшее техническое образование, прошедшее проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке, стаж работы не менее [значение] лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли и удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.

1.4. В случае отсутствия ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления исполнение его обязанностей возлагается на [должность, Ф. И. О.], имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления".

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность;

- требования инструкций по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления;

- инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ;

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (далее по тексту - Правила);

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления;

- настоящую должностную инструкцию;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

1.6. Периодическая проверка знаний ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления проводится не реже [вписать нужное].

# 2. Должностные обязанности

На ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию.

2.2. Разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий.

2.3. Участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области промышленной безопасности.

2.4. Проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе.

2.5. Осуществление производственного контроля за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте.

2.6. Недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил.

2.7. Приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также введенных в работу и не принятых в установленном порядке.

2.8. Выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований Правил и контроль за их выполнением.

2.9. Контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, разработку мероприятий и планов по замене и модернизации газового оборудования.

2.10. Организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

2.11. Участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора России.

2.12. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. Осуществлять связь с газоснабжающей (газораспределительной) организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту.

3.3. Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания Правил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ.

3.4. Осуществлять технический надзор при реконструкции и техническом перевооружении опасных производственных объектов газопотребления.

3.5. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о деятельности предприятия от всех подразделений напрямую или через непосредственного начальника.

3.6. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы предприятия.

3.7. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности.

3.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.9. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его работой.

3.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.11. [Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации].

# 4. Ответственность

Ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]