1. Общие требования.

1.1. Инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 (далее ФНП).

1.2. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля

при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее ответственный специалист) назначается приказом по организации.

1.3. Ответственный специалист должен иметь соответствующую квалификацию и аттестацию в области промышленной безопасности (соответствующую характеру выполняемой работы).

1.4. Периодическая аттестация ответственных специалистов  проводится не реже 1 раза в 5 лет.

1.5. На время отпуска, командировки, болезни ответственного специалиста, выполнение его обязанностей в каждом отдельном случае возлагается приказом (распоряжением) на работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и аттестацию в области промышленной безопасности .

1.6. Ответственный специалист должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность;

- требования инструкций по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- ФНП;

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- настоящую должностную инструкцию;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

1.8. Ответственный специалист подчиняется генеральному директору.

1.7. Предписания ответственного специалиста являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами организации, связанными с эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды.

2. Обязанности.

2.1. Ответственный специалист  должен:

2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением требований настоящих ФНП и законодательства РФ в области промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

2.1.2. Осматривать трубопроводы пара и горячей воды, и проверять соблюдение установленных режимов при его эксплуатации;

2.1.3. Осуществлять контроль за своевременным проведением для технических освидетельствований, экспертиз промышленной безопасности;

2.1.4. Вести учет технических освидетельствований и экспертиз промышленной безопасности;

2.1.5. Проверять соответствие требованиям промышленной безопасности установки оборудования и правильность его включения согласно требованиям изготовителя оборудования, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации

2.1.6. Проверять наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов

2.1.7. Проверять наличие должностных инструкций специалистов, осуществляющих эксплуатацию оборудования и производственных инструкций для обслуживающего персонала;

2.2.5. При выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных представителем Ростехнадзора и иных уполномоченных органов;

2.2.6. Проверять соблюдение установленного порядка допуска рабочих, а также выдачу им производственных инструкций;

2.2.7. Проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте оборудования под давлением;

2.2.8. Участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях трубопроводов пара и горячей воды;

2.2.9. Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности;

2.2.10. Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

3. Права.

4.1. Ответственный специалист имеет право:

4.2. На свободный доступ во все помещения организации, связанные с эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды, и проверять их техническое состояние и соблюдение персоналом требований производственных инструкций.

4.3. Выдавать обязательные для исполнения руководителями и специалистами структурных подразделений организации предписания по устранению нарушений ФПН.

4.4. Приостанавливать  эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды, для проведения технических обслуживаний, ремонтов и технических освидетельствований.

4.5. Представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности лиц из числа обслуживающего персонала, допустивших нарушение требований производственных и инструкций по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

4.6. Представлять руководству организации предложения по устранению причин, вызывающих нарушения требований и инструкций.

4. Ответственность.

5.1. Ответственный специалист несет ответственность в пределах определенных действующим законодательством Российской Федерации за:

5.1.1. Допущенные им нарушения ФНП и должностной инструкции независимо от того привело или нет это к аварии или несчастному случаю;

5.1.2. Непринятие им мер по устранению нарушений ФНП и инструкций при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.