### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для дополнительного обучения электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования на право монтажа, наладки, испытания, ремонта и технического обслуживания электроустановок литейного оборудования. К обучению допускаются рабочие, имеющие профессиональную подготовку не ниже III квалификационного разряда и имеющие не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности. Лица, прошедшие настоящий курс обучения, сдают аттестационный экзамен по проверке теоретических знаний. Успешно сдавшим экзамен, выдается специальный вкладыш к удостоверению или делается отметка в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ» – монтаж и ремонт электроустановок литейного оборудования. Результаты экзаменов оформляются протоколом аттестационной комиссии.

Количество часов теоретического обучения        – 130

Количество часов производственного обучения – 250

Всего часов  – 380

### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс. | 112 |
| 1.1 | Введение. Общие сведения о производстве. | 2 |
| 1.2 | Общие сведения об оборудовании литейного производства. | 4 |
| 1.3 | Общие сведения о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Организация надзора за безопасной эксплуатацией литейного оборудования. | 4 |
| 1.4 | Охрана труда, противопожарная безопасность, производственная санитария при работе электромонтера по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок литейного оборудования. | 6 |
| 1.5 | Требования Правил безопасности Ростехнадзора к электрической части литейного оборудования. | 8 |
| 1.6 | Неисправности в работе электрооборудования, меры по их устранению. | 24 |
| 1.7 | Приборы и устройства безопасности литейного оборудования. | 20 |
| 1.8 | Организация рабочего места электромонтера при ремонте электрической части литейного оборудования. | 8 |
| 1.9 | Планирование и организация планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний электроустановок литейного оборудования. Виды ремонтов и технических обслуживаний. | 16 |
| 1.10 | Выполнение работ повышенной опасности. | 18 |
| 1.11 | Охрана окружающей среды. | 2 |
| 2 | Консультации и экзамен. | 18 |
| #### Итого: |  | 130 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

(специальный курс)

Тема 1.1 «Введение. Общие сведения о производстве».

Значение черной металлургии и литейного производства для народного хозяйство. Общие сведения о технологическом процессе и оборудования литейного производства завода. Значение профессии электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования для данного производства и перспективы ее развития. Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого качества выполняемых работ. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и производственного обучений по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и правилами допуска к выполнению работ в качестве электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроустановок литейного оборудования.

Тема 1.2 «Общие сведения об оборудовании литейного производства».

Назначение, принцип действия и общее устройство электроустановок литейного оборудования. Правила технической эксплуатации. Требования Ростехнадзора к изготовлению, ремонту и эксплуатации электроустановок литейного оборудования.

Тема 1.3 «Общие сведения о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Организация надзора за безопасной эксплуатацией литейного оборудования».

Российское законодательство в области промышленной безопасности  опасных производственных объектов. Понятие об опасном производственном объекте (далее ОПО). Взрывоопасность при получении расплавов металлов и сплавов на их основе. Понятия об аварии и инциденте. Обязанности работников ОПО. Нормативно правовые акты и нормативные технические документы, которые должен соблюдать рабочий ОПО. Обучение и проверка знаний рабочих ОПО. Обязанности рабочего при аварии и инциденте на ОПО. План ликвидации (локализации) аварий в литейном производстве. Действия при авариях на литейных печах: при разрыве футеровки, при прекращении подачи воды к индуктору, при пожаре в электроустановке.

Организация надзора за безопасной эксплуатацией литейного оборудования. Порядок допуска рабочих ОПО. Ответственность рабочего ОПО.

Тема 1.4 «Охрана труда, противопожарная безопасность, производственная санитария при работе электромонтера по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок литейного оборудования».

Российское законодательство в области охраны труда. Опасные и вредные производственные факторы при ремонте и обслуживании литейного оборудования; меры защиты от них. Требования безопасности при ремонте литейных печей. Возможности и ответственность лиц, обслуживающих литейное оборудование, в деле охраны окружающей среды. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров на литейном участке. Противопожарный режим. Правила поведения при пожаре. Пользование первичными средствами пожаротушения. Обеспечение пожарной безопасности при ведении ремонтных работ. Правила личной гигиены.

Тема 1.5 «Требования Правил безопасности Ростехнадзора к электрической части литейного оборудования».

Состав электроустановок литейного оборудования. Требования к электросхемам. Требования к электрической части индукционных печей. Требования к системам сигнализации и блокировок. Требования к устройствам для подачи напряжения. Требования к троллеям и гибким токопроводам. Ремонтные зоны. Требования к аппаратам управления. Требования к заземлению. Сроки проверки заземления, состояние изоляции электропроводки.

Тема 1.6 «Неисправности в работе электрооборудования, меры по их устранению».

Характеристика наиболее часто встречающихся неисправностей в работе электроустановок литейного оборудования, способы их предотвращения и порядок устранения. Мероприятия, проводимые обслуживающим персоналом по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок литейного оборудования. Участие электромонтеров в подготовке и проведении технических освидетельствований.

Тема 1.7 «Приборы и устройства безопасности литейного оборудования».

Требования «Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств ПБ 11-493-02» и «Правил безопасности в литейном производстве ПБ 11-551-03» к приборам и устройствам безопасности, эксплуатируемых в литейном производстве. Размещение приборов и устройств безопасности на литейном оборудовании. Проверка работоспособности, ремонт, наладка. Порядок сдачи в эксплуатацию после ремонта.

Тема 1.8 «Организация рабочего места электромонтера при ремонте электрической части литейного оборудования».

Организация рабочего места электромонтера по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию электроустановок литейного оборудования. Средства, инструмент, приспособления, инвентарь, приборы, механизмы и материалы, применяемые при выполнении работ. Особенности разборки и снятия узлов, их монтажа. Организация выполнения работ повышенной опасности. Требования «Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств ПБ 11-493-02» и «Правил безопасности в литейном производстве ПБ 11-551-03» при организации рабочего места электромонтера при проведении ремонта электроустановок литейного оборудования. Разбор инструкций по охране труда и производственных инструкций по испытанию и техническому обслуживанию плавильных печей.

Тема 1.9 «Планирование и организация планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний электроустановок литейного оборудования. Виды ремонтов и технических обслуживаний».

Система планово-предупредительного ремонта, ее назначение, сущность и основные принципы. Положение о планово-предупредительных ремонтах

. Виды ремонтов, технических обслуживаний и объемы работ при их выполнении. Вывод литейного оборудования в ремонт и пуск его в работу после ремонта. Порядок оформления.

Тема 1.10 «Выполнение работ повышенной опасности».

Перечень работ, которые относятся к работам повышенной опасности. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска. Требования безопасности при выполнении работ по наряду-допуску. Бирочная система. Проект организации работ.

Тема 1.11 «Охрана окружающей среды».

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнения окружающей среды.

Создание нормального экологического состояния окружающей среды.

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия производства на окружающую среду. Отходы, образующиеся в машиностроительном производстве. Порядок сбора отходов.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием литейного производства. | 14 |
| 2 | Ознакомление с электроустановками литейного оборудования, устройствами безопасности, сигнализации, электросхемами. | 54 |
| 3 | Выполнение работ по осмотру, обслуживанию и ремонту электроустановок литейного оборудования. | 174 |
|  | Квалификационная работа. | 8 |
| Итого: |  | 250 |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1 «Ознакомление с производством. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием литейного производства».

Технологический цикл литейного производства. Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Применяемые средства индивидуальной защиты, спецодежда. Ознакомление с организацией труда и контролем за качеством выполняемых работ. Ознакомление с противопожарным оборудованием и инвентарем, противопожарными мероприятиями. Ознакомление с системой ремонта и технического обслуживания.

Тема 2 «Ознакомление с электроустановками литейного оборудования, устройствами безопасности, сигнализации, электросхемами».

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. Ознакомление с электроустановками литейного оборудования без разборки, а также механизмами, находящимися в ремонте. Ознакомление с электросхемами, их изучение. Системы сигнализации и устройства безопасности. Заземляющие устройства. Определение технического состояния электроустановок. Знакомство с технической документацией литейного оборудования.

Тема 3 «Выполнение работ по осмотру, обслуживанию и ремонту электроустановок литейного оборудования».

Работы электромонтера по осмотру, обслуживанию и ремонту электроустановок литейного оборудования под контролем инструктора. Проверка технического состояния электроустановок. Проверка соответствия электрооборудования паспортной схеме. Самостоятельные работы по разборке, сборке, регулировке и сдаче в эксплуатацию электроустановок литейного оборудования, систем сигнализации и блокировок, их осмотру и техническому обслуживанию.

Выполнение квалификационной работы.

Приложение

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний электромонтеров

по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

занятых монтажом, наладкой, испытанием, ремонтом и

техническим обслуживанием электроустановок

литейного оборудования

БИЛЕТ № 1

1. На что направлено соблюдение Правил безопасности в литейном производстве? (П1, п.1.1.)

2. Что должна обеспечить система светозвуковой сигнализации? (П2, п.2.3.2.)

3. В каких случаях запрещается эксплуатация технических устройств? (П2, п.2.4.11)

4. Порядок допуска электромонтера к самостоятельной работе. (П3, п.1.1.)

БИЛЕТ № 2

1. В соответствии с чем устанавливается порядок и условия безопасной эксплуатации технических устройств? (П1, п.1.4.)

2. Чем оснащаются места расположения помещений управления, пультов управления? (П2, п.2.3.2.-2.3.3.)

3. Чем должны быть оснащены ленточные конвейеры? (П2, п.2.10.14)

4. Режим труда и отдыха электромонтера. (П3, п.1.4.-1.6.)

БИЛЕТ № 3

1. Периодичность проверки работоспособности блокировок безопасности, систем сигнализации. (П1, п.2.1.14.)

2. Чем должны оснащаться помещения управления? (П2, п.2.3.5.)

3. Что должно быть составлено для каждой электроустановки? ( П2, п.5.1.)

4. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на электромонтера при ведении ремонтных работ. ( П3, п.1.7.)

БИЛЕТ № 4

1. Сроки осмотров и ремонтов технических устройств. (П1, п.3.2.)

2. Что должно быть предусмотрено при наличии ручной и педальной системы управления одной и той же операцией? (П2, п.2.3.8.)

3. Какая защита должна быть предусмотрена в электросхемах? (П2, п.5.2.)

4. Средства индивидуальной защиты электромонтера. (П3, п.1.8.)

БИЛЕТ № 5

1. Что должна предусматривать конструкция бегунов? (П1, п.5.1.23.)

2. Что должны иметь схемы управления, сигнализации и питания контрольно-измерительных приборов? (П2, п.2.4.1)

3. Что проверяется у электроинструмента перед применением? (П2, п.5.4.)

4. Какие мероприятия должны проводить электромонтеры непосредственно перед началом работы на техническом устройстве? (П3, п.2.6.)

БИЛЕТ № 6

1. Что должны иметь и с чем связаны все агрегаты смесеприготовительного отделения? (П1, п.5.1.45.-5.1.46.)

2. Где должны размещаться помещения управления, пульты, посты, панели? (П2, п.2.3.3.)

3. Пуск технических устройств, расположенных вне зоны видимости. (П2, п.3.7.)

БИЛЕТ № 7

1. Что должно быть предусмотрено на время ремонта технического устройства? (П1, п.5.1.47.)

2. Где должны устанавливаться контрольно-измерительные приборы? (П2, п.2.4.2.)

3. Что проверяется при приеме и сдаче смены? (П2, п.4.2.)

4. Установка и снятие предохранителей. (П3, п.3.8.)

БИЛЕТ № 8

1. С чем д/б сблокировано включение выбивной решетки? (П1, п.5.5.4.)

2. Где д/б расположены средства связи и сигнализации? (П2, п.2.4.9.)

3. Требования к технич. устройствам, остановленным для ремонта. (П2, 4.16.)

4. Действия электромонтера в случае возникновения пожара. (П3, п.4.5.)

БИЛЕТ № 9

1. Что должна предусматривать конструкция дробемета? (П1, п.5.5.20.)

2. Кем проводится обслуживание и ремонт систем управления, контроля и сигнализации? (П2, п.2.4.13.)

3. В каких случаях должны быть прекращены ремонтные работы? (П2, п.4.30.)

4. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. ( П3, п.4.3.-4.4.)

БИЛЕТ № 10

1. Какие работы повышенной опасности по регламентному обслуживанию технических устройств могут проводиться без оформления наряда-допуска?

2. Какие меры должны быть предусмотрены на период замены приборов и  элементов управления, контроля и сигнализации? (П2, п.2.4.14.)

3. Кем производится включение (отключение) рубильников освещения в производственной зоне? (П2, п.10.20.)

4. Действия электромонтера по окончании смены. (П3, п.5.1.-5.3.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

П1 – Правила безопасности в литейном производстве (ПБ 11-551-03)

П2 – Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств (ПБ 11-493-02)

П3 – Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования № 37.371.55096, утв. 01.10.2003 г.

Литература.

- Общие правила безопасности для металлургических предприятий и производств ПБ 11-493-02.

- Правила безопасности в литейном производстве ПБ 11-551-03.

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Сборник нормативных документов по охране труда (часть 1 и часть 2).

- Правила устройства электроустановок.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- К. Брокмайер «Индукционные плавильные печи», М. «Энергия», 1972 г.

- Н.Д. Титов, Ю.А. Степанов «Технология литейного производства», М. «Машиностроение», 1985 г.

- П. Н. Аксенов «Оборудование литейных цехов», М. «Машиностроение», 1977 г.

- Инструкции по охране труда, действующие в литейном производстве.

- Действующие на заводе приказы, распоряжения и положения по организации безопасной эксплуатации литейного оборудования.

- Инструкции по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию заводов-изготовителей.

- Технологические и производственные инструкции литейного производства.